## Slide 1: OPTICLIM Guyane
ADEME Guyane
AIEE
IMAGEEN
FLI
Session du 20 et 21 mai 2015

## Slide 2: Séquence 11 Introduction à la démarche OPTICLIM
Enjeux et attente de l’ADEME Guyane

## Slide 3: Séquence 11 Introduction à la démarche OPTICLIM
Positionnement d’OPTICLIM

## Slide 4: Séquence 11 Introduction à la démarche OPTICLIM
Objectifs et contenu de la formation

## Slide 5: Objectifs et contenu de la formation
Déroulé de la formation
Jour 1- Matin - 9h / 12h
Séquence 11- Introduction à la démarche OPTICLIM :
  Enjeux et attente de l’ADEME Guyane concernant les diagnostics de bâtiments
  Objectifs et contenu de la formation
  Tour de table rapide de présentation et d’expression des attentes
Séquence 12- Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
  MDE et démarche negawatt
  Les limites de la conception bioclimatique – confort et conception thermique en climat tropical
  Les différents systèmes de climatisation, comparaison, grille de choix des systèmes
Jour 1- Après-midi - 13h30 / 17h00
Séquence 12 (suite)
  Principe de fonctionnement des « split-systems »
  Brainstorming interactif rapide
  Evaluation et optimisation des performances des split-systems
Séquence 13- Présentation générale de l'outil et exemples d’application simple
  Présentation de l’architecture de l’outil, de l’interface Energy plus,
  Première manipulation de l’outil Opticlim guidée sur un cas très simple

## Slide 6: Objectifs et contenu de la formation
Déroulé de la formation
Jour 2 –Matin - 9h / 12h
Séquence 14 - Exemple d’application simple
  Etude d’un cas monozone : description d’un bâtiment existant et optimisation.
Séquence 21- Méthodologie de diagnostic et état des lieux du bâtiment
  Généralités sur les audits énergétiques
  Utilisation d’Opticlim dans une démarche de diagnostic : outils nécessaires, organisation du travail de collecte, documents à récupérer, méthode d’évaluation de certaines données utiles
  Méthodologie pour bâtiment complexe « multi-monozone »
Séquence 22- Etude de cas monozone et multi-monozone en ateliers interactifs
  Présentation de l’étude de cas – organisation du travail (groupe et planning).
Jour 2- Après-midi - 13h30 / 17h
Séquence 22 (suite)
  Travail en groupe sur étude de cas.
  Restitution des groupes avec présentation et comparaison des approches et des résultats d’optimisation – 1h
Séquence 24- Débriefing et évaluation de la formation
  Evaluation écrite de la formation par les participants et tour de table – 15 mn
Fin jour 2 : 17h00

## Slide 7: Objectifs et contenu de la formation
Composante d’une démarche d’adaptation du logiciel Opticlim de caractérisation des performances énergétiques et du confort thermique des bâtiments climatisées en Guyane (berceau du logiciel en version tableur excel)
Mise à disposition des acteurs locaux d’outils performants dans la cadre de la politique globale de maîtrise de l’énergie dans le secteur du bâtiment en Guyane.

## Slide 8: Objectifs et contenu de la formation
Opticlim : méthode rapide de diagnostic monozone permettant d’évaluer 4 critères de performance :
  - l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment
  - l’efficacité de l’installation de climatisation
  - la performance de l’entretien-maintenance
  l’optimisation du comportement des utilisateurs
  Cible : « petit » tertiaire (<500 m2) et PME-PMI avec des installations de climatisation individuelle
  Opticlim apporte une classification énergétique, les performances globales de l’installation et une description sommaire des améliorations à mettre en œuvre sur chacun des 4 critères

## Slide 9: Objectifs et contenu de la formation
Cibles de public:
  bureaux d’études
  acteurs techniques de la maîtrise d’ouvrage
  installateurs
L’utilisation Opticlim ne requiert pas de compétences
approfondies en thermique du bâtiment, mais il faut :
  une bonne compréhension des phénomènes physiques
  une bonne analyse des paramètres en jeu
  une connaissances des limites d’utilisation
Usage limité au secteur et aux cas précités…notamment le diagnostic de bâtiments existants…
Opticlim « outil de dimensionnement de la climatisation:
  oui mais…ne saurait remplacer, le recours à un bureau d’étude.
  Oui : démarche à appliquer dans le cadre d’une réhabilitation/remplacement: « vendre de l’intéligence »

## Slide 10: Objectifs et contenu de la formation
Modalités et contenu de la formation
Des rappels théoriques simples sur :
  La physique du bâtiment
  Les notions de confort
  La conception thermique
  Le fonctionnement des systèmes thermodynamiques
Des manipulations de l’outil pour :
  Caler la démarche de description et les itérations d’amélioration
  Faire une analyse critique des résultats

## Slide 11: Séquence 11 Introduction à la démarche OPTICLIM
Tour de table de présentation

## Slide 12: Tour de table rapide (15mn)
Vous:
Présentation personnelle (MO, MOE, organisme/entreprise…)
Attentes par rapport a la formation
Contexte d’utilisation d’OPTICLIM
Nous : …